## （参考）熱負荷計算用数値
【屋外条件】
| 夏季 | 冬季
乾球温度［℃］ | 34.7 | 1.2
絶対湿度［g/kg（DA）］ | 20.4 | 2.1
出典：建築設備設計基準（国土交通省）
【屋内条件】
| 普通教室・特別教室 |  | 給食室※
| 夏季 | 冬季
乾球温度［℃］ | 28 | 19 | 25℃以下
相対湿度［％］ | 50 | 40 | 80％以下
※給食室については、釜やフライヤー等の大型調理設備の使用時を除いた
条件とする。
出典：建築設備設計基準（国土交通省）
【照明負荷】
［W/m2］ | 7
出典：学校環境衛生基準（文部科学省）300lx 7W/m2
【教室人員数】
教室
普通学級［人/教室］ | 30
複式学級［人/教室］ | 12
【人体負荷】
| 顕熱SH | 潜熱LH
［W/人］ | 51 | 47
出典：建築設備設計基準（国土交通省）講堂
【外気負荷】
| 小学校 | 中学校
換気回数［回/h］ | 2.2 | 3.2
出典：学校環境衛生基準（文部科学省）

## 様式2-1
様式2-1
平成 年 月 日
入札説明書等に関する質問書
「松阪市立小中学校空調設備整備DBO事業」に関する入札説明書等について、次のとおり質問事項がありますので提出します。
会社名
会社所在地
担当者所属・役職
担当者氏名
電話番号
ファックス番号
メールアドレス
<入札説明書等に関する質問>
| 資料名 | 頁 | 章 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項
例 | 入札説明書 | 4 | 3.1.2. | （1） | ア | ●●●● | 「入札説明書 4頁 3.1.2. （1） ア」の内容についての質問事項がある場合には、左記のように記入してください。
1
2
3
4
5
<実施方針に関する意見>
| 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項目名 | 質問事項
例 | 実施方針 | 6 | 2.3.2. | （2） | ア | ●●●● | 「実施方針 6頁 2.3.2. （2） ア」の内容についての意見がある場合には、左記のように記入してください。
1
2
3
4
5
※記入上の注意
・同じ内容の質問を異なる資料・箇所に対して行う場合にも、別の質問として記入すること。
・質問が多い場合、行を適宜追加すること。
・行の追加及び行の高さの変更以外、セルの結合等の表の書式の変更を行わないこと。

## 様式6-1
（様式6-1）
チェックシート
提案受付番号：●●●
・｢事業提案書｣の提案内容が、下記に示されている「要求水準書」を満たす内容となっているか確認してください。
・｢事業提案書｣で要求水準が満たされている事が確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を様式No欄に記載してください。
・｢事業提案書｣に要求水準を満たしているという具体的な記載がない場合は、実現可能という事を確認の上、応募者確認欄に“○”を記載してください。
項目等 |  |  | 様式 Ｎｏ | 応募者 確認
設計業務に関する要求水準
空調設備の設計業務
| 一般的要件 | 2.3.1.（1）ア
2.3.1.（1）イ
その他、付随業務
| 事前調査業務 | 2.3.2.（1）ア
2.3.2.（1）イ
2.3.2.（1）ウ
| 各種関係機関との調整業務 | 2.3.2.（2）ア
2.3.2.（2）イ
| 申請業務 | 2.3.2.（3）
| 検査業務 | 2.3.2.（4）ア
2.3.2.（4）イ
2.3.2.（4）ウ
施工業務に関する要求水準
空調設備の施工業務
| 一般的要件 | 3.3.1.（1）ア
3.3.1.（1）イ
3.3.1.（1）ウ
3.3.1.（1）エ
3.3.1.（1）オ
3.3.1.（1）カ
3.3.1.（1）キ
3.3.1.（1）ク
3.3.1.（1）ケ
3.3.1.（1）コ
3.3.1.（1）サ
| 工事用電力、水道、ガス等 | 3.3.1.（3）ア
3.3.1.（3）イ
3.3.1.（3）ウ
| 現場作業日・作業時間 | 3.3.1.（4）ア
3.3.1.（4）イ
3.3.1.（4）ウ
3.3.1.（4）エ
3.3.1.（4）オ
3.3.1.（4）カ
| 工事現場の管理 | 3.3.1.（5）ア
3.3.1.（5）イ
3.3.1.（5）ウ
3.3.1.（5）エ
3.3.1.（5）オ
3.3.1.（5）カ
3.3.1.（5）キ
3.3.1.（5）ク
3.3.1.（5）ケ
| 試運転調整 | 3.3.1.（6）ア
3.3.1.（6）イ
3.3.1.（6）ウ
3.3.1.（6）エ
3.3.1.（6）オ
| 空調設備の取扱い説明 | 3.3.1.（7）
その他、付随業務
| 事前調査業務 | 3.3.2.（1）
| 各種関係機関との調整業務 | 3.3.2.（2）ア
3.3.2.（2）イ
3.3.2.（2）ウ
3.3.2.（2）エ
3.3.2.（2）オ
3.3.2.（2）カ
3.3.2.（2）キ
3.3.2.（2）ク
3.3.2.（2）ケ
3.3.2.（2）コ
3.3.2.（2）サ
| 申請業務 | 3.3.2.（3）ア
3.3.2.（3）イ
| 検査業務 | 3.3.2.（4）ア
3.3.2.（4）イ
3.3.2.（4）ウ
3.3.2.（4）エ
| 既存空調施設の撤去業務 | 3.3.2.（5）
工事監理業務に関する要求水準
空調設備の工事監理業務
| 一般的要件 | 4.3.1.（1）ア
4.3.1.（1）イ
4.3.1.（1）ウ
4.3.1.（1）エ
その他、付随業務
| 申請業務 | 4.3.2.（1）
| 検査業務 | 4.3.2.（2）
維持管理に関する要求水準
空調設備の維持管理業務
| 一般的要件 | 5.3.1.（1）ア
5.3.1.（1）イ
5.3.1.（1）ウ
5.3.1.（1）エ
5.3.1.（1）オ
5.3.1.（1）カ
| 性能基準 | 5.3.1.（3）ア
5.3.1.（3）イ
5.3.1.（3）ウ
| 保守点検 | 5.3.1.（4）ア
5.3.1.（4）イ
5.3.1.（4）ウ
5.3.1.（4）エ
| 苦情・故障対応 | 5.3.1.（5）ア
5.3.1.（5）イ
5.3.1.（5）ウ
5.3.1.（5）エ
5.3.1.（5）オ
| 助言 | 5.3.1.（6）ア
5.3.1.（6）イ
5.3.1.（6）ウ
その他、付随業務
| 事前調査業務 | 5.3.2.（1）
| 各種関係機関との調整業務 | 5.3.2.（2）
| 申請業務 | 5.3.2.（3）
空調設備の移設等業務に関する要求水準
6.ア
6.イ
6.ウ
空調設備の機能及び性能に関する要求水準
共通事項
7.1.ア
7.1.イ
7.1.ウ
7.1.エ
7.1.オ
7.1.カ
7.1.キ
7.1.ク
7.1.ケ
冷暖房機器設備
| 一般事項 | 7.2.1.ア
7.2.1.イ
7.2.1.ウ
7.2.1.エ
7.2.1.オ
7.2.1.カ
7.2.1.キ
7.2.1.ク
7.2.1.ケ
7.2.1.コ
7.2.1.サ
7.2.1.シ
7.2.1.ス
7.2.1.セ
7.2.1.ソ
7.2.1.タ
7.2.1.チ
7.2.1.ツ
7.2.1.テ
| 室外機 | 7.2.2.ア
7.2.2.イ
7.2.2.ウ
7.2.2.エ
7.2.2.オ
7.2.2.カ
7.2.2.キ
7.2.2.ク
7.2.2.ケ
7.2.2.コ
7.2.2.サ
7.2.2.シ
| 室内機 | 7.2.3.ア
7.2.3.イ
7.2.3.ウ
7.2.3.エ
7.2.3.オ
7.2.3.カ
7.2.3.キ
配管設備
| 冷媒管 | 7.3.1.ア
7.3.1.イ
7.3.1.ウ
7.3.1.エ
7.3.1.オ
7.3.1.カ
7.3.1.キ
7.3.1.ク
| ドレン管 | 7.3.2.ア
7.3.2.イ
自動制御設備
| 集中コントローラー | 7.4.1.ア
7.4.1.イ
7.4.1.ウ
7.4.1.エ
7.4.1.オ
| 個別リモコン | 7.4.2.ア
7.4.2.イ
7.4.2.ウ
7.4.2.エ
7.4.2.オ
| その他 | 7.4.3.ア
7.4.3.イ
7.4.3.ウ
エネルギー供給設備
7.5.ア
7.5.イ
7.5.ウ

## 様式11－3
(様式11－３）
●受電容量計画表
薄ピンク色のセルの必要箇所に入力すること。
学校 番号 | 学校名 |  | 現状(平成30年3月現在) | [7 empty] | 計画
|  |  | 受電 容量 | 契約 電力 | 変圧器 | [5 empty] | 変圧器 改修の 有無 | 受電 容量 | 契約 電力 | 変圧器
[5 empty] | 単相 |  |  | 三相 | [5 empty] | 単相 |  |  |  |  | 三相
|  |  | (kVA) | (kW) | 容量 (kVA) | 定格 電流値(A) | 最大 電流値(A) | 容量 (kVA) | 定格 電流値(A) | 最大 電流値(A) |  | (kVA) | (kW) | 容量 (kVA) | 定格 電流値(A) ① | 空調最大 電流値(A) | 最大 電流値(A) ② | ②/① (％) | 容量 (kVA) | 定格 電流値(A) ③ | 空調最大 電流値(A) | 最大 電流値(A) ④ | ③/④ (％)
1 | 第一 | 小学校 | 125 | 54 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 第二 | 小学校 | 125 | 51 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 第三 | 小学校 | 125 | 39 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 第四 | 小学校 | 150 | 82 | 75 | 357 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 第五 | 小学校 | 125 | 74 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 幸 | 小学校 | 125 | 57 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 松江 | 小学校 | 150 | 77 | 50 | 238 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 伊勢寺 | 小学校 | 125 | 42 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 阿坂 | 小学校 | 125 | 34 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 松ケ崎 | 小学校 | 125 | 29 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 港 | 小学校 | 125 | 48 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 東黒部 | 小学校 | 125 | 29 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 西黒部※ | 小学校 | 125 | 42 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 機殿 | 小学校 | 125 | 38 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 朝見 | 小学校 | 100 | 39 | 50 | 238 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 揥水 | 小学校 | 80 | 46 | 30 | 143 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 漕代 | 小学校 | 125 | 42 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 花岡 | 小学校 | 150 | 71 | 50 | 238 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 松尾 | 小学校 | 125 | 60 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 大河内 | 小学校 | 100 | 33 | 50 | 238 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 南 | 小学校 | 125 | 36 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 射和 | 小学校 | 125 | 45 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 山室山 | 小学校 | 175 | 82 | 75 | 357 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 徳和 | 小学校 | 150 | 76 | 50 | 238 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 豊地 | 小学校 | 200 | 54 | 100 | 476 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 中川 | 小学校 | 125 | 58 | 75 | 357 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 豊田 | 小学校 | 100 | 35 | 50 | 238 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 中原 | 小学校 | 80 | 42 | 50 | 238 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 天白 | 小学校 | 125 | 68 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 鵲 | 小学校 | 100 | 39 | 50 | 238 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 小野江 | 小学校 | 125 | 65 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 米ノ庄 | 小学校 | 100 | 49 | 50 | 238 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 柿野 | 小学校 | 100 | 31 | 50 | 238 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 香肌 | 小学校 |  |  | 従量電灯40kVA |  |  | 低圧電力20kW |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 宮前 | 小学校 | 100 | 48 | 50 | 238 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 殿町 | 中学校 | 150 | 96 | 50 | 238 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 久保 | 中学校 | 125 | 68 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 東部 | 中学校 | 150 | 72 | 50 | 238 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 中部 | 中学校 | 175 | 75 | 75 | 357 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 大江 | 中学校 | 125 | 41 | 50 | 238 |  | 75 | 206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 西 | 中学校 | 150 | 69 | 50 | 238 |  | 100 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 嬉野 | 中学校 | 225 | 157 | 75 | 357 |  | 150 | 412 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 三雲 | 中学校 | 350 | 124 | 150 | 714 |  | 200 | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 飯南 | 中学校 | 400 | 117 | 150 | 714 |  | 50 | 137 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 200 | 550 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 飯高 | 中学校 | 120 | 40 | 100 | 476 |  | 20 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
※ 西黒部小学校は幼稚園も含めた数値である

## 様式11－4
(様式11－４）
●エネルギー量総括表
※薄ピンク色のセルの必要箇所に入力すること。 様式11-6と整合を図ること。
学校 番号 | 学校名 |  | 種別 | 消費量 |  |  |  | 料金
|  |  |  | 単位 | 初年度 | 2年度～ | 計 | 単位 | 初年度 | 2年度～ | 計 | 合計
[5 empty] | H31 | H32～44 |  |  | H31 | H32～44
1 | 第一 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 第二 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 第三 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 第四 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | 第五 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 幸 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 松江 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 伊勢寺 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 阿坂 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | 松ケ崎 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | 港 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | 東黒部 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 | 西黒部 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 | 機殿 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | 朝見 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 | 揥水 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 | 漕代 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 | 花岡 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
19 | 松尾 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | 大河内 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
21 | 南 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
22 | 射和 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
23 | 山室山 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
24 | 徳和 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
25 | 豊地 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
26 | 中川 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
27 | 豊田 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
28 | 中原 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
29 | 天白 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
30 | 鵲 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
31 | 小野江 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
32 | 米ノ庄 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
33 | 柿野 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
34 | 香肌 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
35 | 宮前 | 小学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
36 | 殿町 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
37 | 久保 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
38 | 東部 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
39 | 中部 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
40 | 大江 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
41 | 西 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
42 | 嬉野 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
43 | 三雲 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
44 | 飯南 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
45 | 飯高 | 中学校 | 電力 | (kWh/年) |  |  | 0 | (千円/年) |  |  | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) |  |  | 0 |  |  |  | 0
合計 |  |  | 電力 | (kWh/年) | 0 | 0 | 0 | (千円/年) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ガス | (m3/年) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 様式11－5
学校別 空調機器表 |  |  |  | 学校名 | ○×小学校 | [15 empty] | ガスを使用する場合は、都市ガスまたはLPG種別を選択してください⇒ | 都市ガス |  |  |  |  | （様式11－５）
※薄ピンク色のセルの必要箇所に入力すること。
系統記号 | 機器名称 | 製造者名 | 型番 | 設置場所 | 台数 （台） | 機器能力 |  |  |  | 電力 | [11 empty] | ガス |  |  |  |  | 備考 | 都市ガス
[6 empty] | 定格能力 |  | 定格能力合計 |  | 相 | 電圧 | 定格消費電力 |  | 定格消費電力合計 |  | 蓄熱消費電力 |  | 蓄熱消費電力合計 |  | 待機時 | 待機時 |  | 定格ガス消費量 |  | 定格ガス消費量合計 |  |  | LPG
[6 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 消費電力 | 消費電力 合計 | 種別 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
[6 empty] | （kW/台） | （kW/台） | （kW） | （kW） | （Φ） | （V） | （kW/台） | （kW/台） | （kW） | （kW） | （kWh/台） | （kWh/台） | （kWh） | （kWh） | （kW/台） | （kW） |  | （㎥/台） | （㎥/台） | （㎥） | （㎥）
室外機
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
室外機計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
室内機
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
室内機計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
その他 | [26 empty] | その他電力を消費するものを記入してください。
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
その他計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
合計 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
※１ 着色されているセル部分に、適宜入力して下さい。ガスを使用する場合は、右上のプルダウンメニューより、ガス種別を選択してください。
※２ 蓄熱式の場合は、蓄熱利用時の定格能力（冷房、暖房）、蓄熱利用時の消費電力（冷房、暖房）、1日当たりの蓄熱に要する定格消費電力量（冷房、暖房）を記入してください。
※３ ガスの消費量は、標準状態の体積（m3N）を入力してください。
※４ 各機器類の仕様（能力、消費量）がわかる資料等を添付してください。

## 様式11－6
学校別 光熱水費算定表 | [5 empty] | 学校名 |  | ○×小学校 | [24 empty] | （様式11－６）
ピーク時最大負荷 |  | 冷房 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | （光熱水費算出のための仮設定値）
※薄ピンク色のセルの必要箇所に入力すること。
月別エネルギー消費量の算定
[5 empty] | 冷房期間 | [5 empty] | 非空調期間 |  |  |  | 暖房期間 | [7 empty] | 非空調期間 |  |  | 合計 |  | 備考
[5 empty] | 6月 |  | 7月 |  | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月
空調機運転時間（ｈ） |  |  | 運転日数（日/月） |  | 22 |  | 12 |  | 5 | 20 | － |  | － |  | 16 |  | 17 |  | 20 |  | 18 |  | － |  | －
|  |  | 運転時間（時/日） |  | 7 | [5 empty] | － |  | － |  | 7 | [7 empty] | － |  | －
|  |  | 夏季 |  | － |  | 84 |  | 35 | 140 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 259
|  |  | その他季 |  | 154 |  | － |  | － | － | － |  | － |  | 112 |  | 119 |  | 140 |  | 126 |  | － |  | － | 651
月別負荷率（％） |  |  |  |  | 35% |  | 70% |  | 80% | 50% | － |  | － |  | 45% |  | 60% |  | 60% |  | 35% |  | － |  | －
全負荷相当運転時間（h） |  |  | 夏季 |  | － |  | 58.8 |  | 28 | 70 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 156.8 | 460.6
|  |  | その他季 |  | 53.9 |  | － |  | － | － | － |  | － |  | 50.4 |  | 71.4 |  | 84 |  | 44.1 |  | － |  | － | 303.8
月別待機時間（h） |  |  | 夏季 |  | － |  | 660 |  | 709 | 580 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 1949 | 7850
|  |  | その他季 |  | 566 |  | － |  | － | － | 744 |  | 720 |  | 632 |  | 625 |  | 532 |  | 618 |  | 720 |  | 744 | 5901
室外機消費電力量（kWh） |  |  | 夏季 |  | － |  | 0 |  | 0 | 0 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 0 | 0
|  |  | その他季 |  | 0 |  | － |  | － | － | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
室内機消費電力量（kWh） |  |  | 夏季 |  | － |  | 0 |  | 0 | 0 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 0 | 0
|  |  | その他季 |  | 0 |  | － |  | － | － | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
蓄熱時消費電力量（kWh） |  |  | 夏季 |  | － |  | 0 |  | 0 | 0 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 0 | 0
|  |  | その他季 |  | 0 |  | － |  | － | － | － |  | － |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | － |  | － | 0
その他消費電力量（kWh） |  |  | 夏季 |  | － |  | 0 |  | 0 | 0 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 0 | 0
|  |  | その他季 |  | 0 |  | － |  | － | － | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ガス消費量（㎥） |  |  | その他季 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 0
|  |  | 冬期 |  | － |  | － |  | － | － | － |  | － |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | － |  | － | 0
水道使用量（㎥） | [10 empty] | － |  | － | [9 empty] | － |  | － | 0 |  | 蓄熱槽や室外機散水設備への補給水量等を入力して下さい。
年間水光熱費の算定 | [27 empty] | 年間CO2排出量の算定（参考）
費目 | 種別 |  |  | 区分 | [6 empty] | 算出根拠 | [14 empty] | 金額（円/年） |  | 種別 | CO2排出係数 |  | CO2排出量
電力料金 | 高圧電力 |  |  | 基本料金 | [6 empty] | 1614.86 |  | 円/kW･月× |  |  | 0 |  | kW× |  | 12 | ヶ月× |  | 0.85 | （力率割引） |  | 0 |  | 電力 | 0.496 | kg-CO2/kWh | 0 | t-CO2/年
|  |  |  | 従量料金 |  |  | 冷房期間 |  |  | 夏季 | （ | 16.94 | ＋ | 0.211 | ＋ | 2.64 | ） | 円/kWh（昼間）× |  |  | 0 |  | kWh |  |  | 0
[10 empty] | その他季 | （ | 15.87 | ＋ | 0.211 | ＋ | 2.64 | ） | 円/kWh（昼間）× |  |  | 0 |  | kWh |  |  | 0
[7 empty] | 暖房期間 |  |  | その他季 | （ | 15.87 | ＋ | 0.211 | ＋ | 2.64 | ） | 円/kWh（昼間）× |  |  | 0 |  | kWh |  |  | 0
[7 empty] | 非空調期間 |  |  | その他季 | （ | 15.87 | ＋ | 0.211 | ＋ | 2.64 | ） | 円/kWh（昼間）× |  |  | 0 |  | kWh |  |  | 0
[12 empty] | 電力用料金 |  | 燃料費調整単価 |  | 再エネ発電促進賦課金
| 小計 | [19 empty] | 0 |  | kWh/年 |  |  | 0
| 低圧電力 |  |  | 基本料金 | [6 empty] | 1123.2 |  | 円/kW･月× |  |  | 0 |  | kW× |  | 12 | ヶ月× |  | 0.95 | （力率割引） |  | 0
|  |  |  | 従量料金 |  |  | 冷房期間 |  |  | 夏季 | （ | 16.73 | ＋ | 0.211 | ＋ | 2.64 | ） | 円/kWh（昼間）× |  |  | 0 |  | kWh |  |  | 0
[10 empty] | その他季 | （ | 15.21 | ＋ | 0.211 | ＋ | 2.64 | ） | 円/kWh（昼間）× |  |  | 0 |  | kWh |  |  | 0
[7 empty] | 暖房期間 |  |  | その他季 | （ | 15.21 | ＋ | 0.211 | ＋ | 2.64 | ） | 円/kWh（昼間）× |  |  | 0 |  | kWh |  |  | 0
[7 empty] | 非空調期間 |  |  | その他季 | （ | 15.21 | ＋ | 0.211 | ＋ | 2.64 | ） | 円/kWh（昼間）× |  |  | 0 |  | kWh |  |  | 0
[12 empty] | 電力用料金 |  | 燃料費調整単価 |  | 再エネ発電促進賦課金
| 小計 | [19 empty] | 0 |  | kWh/年 |  |  | 0
ガス料金 | 都市ガス （13A） |  |  | 基本料金 | [6 empty] | 2600 |  | 円/月× | [7 empty] | 12 | ヶ月 |  |  |  | 31200 |  | 都市ガス （13A） | 2.16 | kg-CO2/㎥ | 0 | t-CO2/年
|  |  |  | 流量基本料金 | [6 empty] | 0 |  | 円/㎥N× |  |  |  | 0 |  | ㎥× |  | 12 | ヶ月 |  |  |  | 0
|  |  |  | 従量料金 | [5 empty] | その他季 | 124.5 |  | 円/㎥N× |  |  |  | 0 |  | ㎥ | [6 empty] | 0
[10 empty] | 冬期 | 156.76 |  | 円/㎥N× |  |  |  | 0 |  | ㎥ | [6 empty] | 0
| 小計 | [15 empty] | 0 |  | ㎥/年 | [6 empty] | 31200
| ＬＰＧ （バルク供給） |  |  | 基本料金 | [6 empty] | 1620 |  | 円/月× | [7 empty] | 12 | ヶ月 |  |  |  | 19440 |  | ＬＰＧ | 6.6 | kg-CO2/㎥ | 0 | t-CO2/年
|  |  |  | 流量基本料金 | [6 empty] | 324 |  | 円/㎥N× |  |  |  | 0 |  | ㎥× |  | 12 | ヶ月 |  |  |  | 0
|  |  |  | 従量料金 | [5 empty] | その他季 | 464 |  | 円/㎥N× |  |  |  | 0 |  | ㎥ | [6 empty] | 0
[10 empty] | 冬期 | 464 |  | 円/㎥N× |  |  |  | 0 |  | ㎥ | [6 empty] | 0
| 小計 | [15 empty] | 0 |  | ㎥/年 | [6 empty] | 19440
水道料金 |  |  |  | 従量料金 | [6 empty] | 440 |  | 円/㎥× |  |  |  | 0 |  | ㎥ | [6 empty] | 0 |  | 水道 | 0.36 | kg-CO2/㎥ | 0 | t-CO2/年
| 小計 | [15 empty] | 0 |  | ㎥/年 | [6 empty] | 0
[24 empty] | 合計 |  | 31200 |  |  |  | 合計 | 0 | t-CO2/年
※１ 水道使用量は、基準となる1年間の消費量等を月別に入力してください（着色されているセル部分）。
※２ ピーク時最大負荷は、光熱水費算出のための仮設定値です。様式11-5の空調機器表作成の際は、各々で熱負荷を算定の上、機器選定してください。
※３ このシートは、様式11-5とリンクしています。学校毎に様式11-5と様式11-6を必ずセットで利用してください。
※４ 光熱水費並びにCO2排出量算出にあたり、ピーク時最大負荷、空調機運転時間、月別負荷率、月別負荷、月別待機時間、料金単価、CO2排出係数は変更出来ません。
※５ 運転時間（時/日）は8時から15時までの7時間としています。